# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# Для заказа газопоршневых электро-, теплоэлектроагрегатов и станций

Заказчик ( наименование, адрес, телефон) _______________________________________

| № пп. | Наименование показателя | Выданное задание, величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Газовое топливо |
| 1.1 | Давление газа |  |
| 1.2 | Стабильность давления (пределы колебаний в питающем газопроводе) |  |
| 1.3 | Состав газа, в т.ч. содержание капельной жидкости |  |
| 1.4 | Необходимость замера количества газа |  |
| 2. Электрическая энергия |
| 2.1 | Заказываемая мощность |  |
| 2.2 | Работа агрегата: |  |
| 2.2.1 2.2.2 2.2.3 | Автономная на своих потребителей Параллельная с аналогичными агрегатами (автономная станция) Параллельная с электросетью |  |
| 2.3 | Мощность самого крупного электропотребителя в случае работы по п.п. 7.1 и 7.2. |  |
| 2.4 | Необходимость замера вырабатываемой эл. энергии |  |
| 2.5 | Необходимость общестанционного пункта управления станцией |  |
| 3. Тепловая энергия |
| 3.1 | Необходимая тепловая мощность |  |
| 3.2 | Необходимость замера вырабатываемого тепла |  |
| 3.3 | Постоянное или сезонное потребление тепла |  |
| 3.4 | Необходимость пункта контроля за работой установки утилизации тепла |  |
| 4. Требования по автоматизации. ГОСТ 14228-80 |
| 4.1 | 1 степень (время необслуживаемой работы 4, 8, 12 часов) |  |
| 4.2 | 2 степень (время необслуживаемой работы 24, 36, 50 часов) |  |
| 4.3 | 3 степень (время необслуживаемой работы 150, 250 часов) |  |
| 4.4 | 4 степень (время необслуживаемой работы 250, 375 часов) |  |
| 5. Требования к укрытию ГПТЭА |
| 5.1 | Поставка в узловом варианте для монтажа в здании заказчика |  |
| 5.2 | Поставка в транспортабельных боксах |  |
| 5.3 | Поставка в узловом варианте в комплекте с разборным боксом |  |
| 6. Экологические требования |
| 6.2 | Требования по шуму |  |
| 6.3 | Требования по концентрации NOx и СО в выхлопных газах |  |
|  | 7. Общие |  |
| 7.1 | Необходимость выполнения проекта на электрическую и газовую часть |  |
| 7.2 | Необходимость шеф-монтажа |  |
| 7.3 | Необходимость пуско-наладки |  |
| 7.4 | Необходимость обучения персонала |  |
| Контакты |
|  | Фамилия И.О., телефон, факс |  |