ООО «СпецЭнергоСнаб»

Москва, ул.Б.Тульская, 10, офис 1014

Тел./факс: (495) 737-72-01, (495) 740-64-81, www.306.ru

действителен с 01.10.2009г.

Прайс-лист 
инверторы, комплексы бесперебойного электроснабжения

| Модель | Мощность , кВА | Напр. пост. тока, В | Размер, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ном. | макс. |  |  |  |  |
| Инвертор без функции заряда (блок питания), Россия |
| БП-1700-24 | 1,7 | 4,7 | 24 | 200х380х310 | 8 | 21600,0 |
| БП-3000-48 | 3,0 | 6,0 | 48 | 200х380х310 | 14 | 39600,0 |
| БП-5000-48 | 5,0 | 8,0 | 48 | 400х420х250 | 34 | 84600,0 |
| Инверторы с функцией заряда (блок бесперебойного питания) , Россия |
| ББП-1000-24 | 1,0 | 3,5 | 24 | 200х380х310 | 8 | 21600,0 |
| ББП-1700-24 | 1,7 | 4,7 | 24 | 200х380х310 | 9 | 30800,0 |
| ББП-3000-48 | 3,0 | 6,0 | 48 | 200х380х310 | 15 | 50400,0 |
| ББП-5000-48 | 5,0 | 8,0 | 48 | 400х420х250 | 35 | 113400,0 |
| Автоматический комплекс бесперебойного электроснабжения (электростанция + инвертор + блок управления) , Россия |
| АКБЭ-3000 | 3,0 | 6,0 | 24 | - | - | 172800,0 |
| АКБЭ-5000 | 5,0 | 8,0 | 48 | - | - | 212400,0 |
| Инверторы и блоки бесперебойного питания , Китай |
| SKI-70VA/12V | 0,07 |  | 12 | автомобильные инверторы |  | 909,0 |
| SKI-150VA/12V | 0,15 |  | 12 |  |  | 1429,0 |
| SKI-350VA/12V | 0,35 |  | 12 |  |  | 2079,0 |
| SKI-500VA/12V | 0,5 |  | 12 |  |  | 3248,0 |
| SKI-800VA/12V | 0,8 |  | 12 |  |  | 4937,0 |
| SKI-500VA/24V | 0,5 |  | 24 |  |  | 3248,0 |
| SKI-800VA/24V | 0,8 |  | 24 |  |  | 4937,0 |
| SKI-1000VA/24V | 1,0 |  | 24 |  |  | 5976,0 |
| "FNEX" SKN(Z)-500Z | 0,5 | 1,0 | 12 | 520х240х327 | 9,5 | 8445,0 |
| "FNEX" SKN(Z)-1000Z | 1,0 | 2,0 | 24 | 520х240х327 | 15 | 13122,0 |
| "FNEX" SKN(Z)-2000Z | 2,0 | 4,0 | 48 | 600х335х475 | 22 | 26634,0 |
| "FNEX" SKN(Z)-3000Z | 3,0 | 6,0 | 48 | 600х335х475 | 28 | 35078,0 |
| "FNEX" SKN(Z)-5000Z | 4,0 | 8,0 | 48 | 600х335х475 | 39 | 48850,0 |
| NBC-Р-К/12V | 1,0 |  | 12 |  |  | 8484,0 |
| NBC-Р-2К/24V | 2,0 |  | 24 |  |  | 27993,0 |
| NBC-Р-3К/24V | 3,0 |  | 24 |  |  | 47841,0 |
| NB-650 | 0,65 | 1,0 | 12 | 230х70х135 | 15 | 8550,0 |
| NB-152 | 1,5 | 2,0 | 24 | 600х200х220 | 19 | 17630,0 |
| NB-302 | 3,0 | 4,0 | 48 | 600х430х220 | 26 | 29368,0 |
| NB-402 | 4,0 | 5,0 | 48 | 600х430х220 | 30 | 31148,0 |

Гибкая система скидок до 15 %  в зависимости от объемов покупок.