ООО «СпецЭнергоСнаб»,

Москва, УЛ.б.Тульская, 10, офис 1014,

Тел./факс: (495) 737-72-01, (495) 740-64-81, E-mail: ses05@yandex.ru

Прайс-лист 
газовые воздухонагреватели Minigaz  и газовые тепловые завесы
производства  «Solaronics»  Франция

июль 2009 года

| № п/п | Модель | Мощность, кВт | Цена, руб, вкл. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовые воздухонагреватели серии МН |
| 1 | МН 16 | 14,6 | 86 570,00 |
| 2 | МН 21 | 19,5 | 87 220,00 |
| 3 | МН 28 | 25,5 | 91 630,00 |
| 4 | МН 35 | 31,5 | 97 700,00 |
| 5 | МН 45 | 40,5 | 110 030,00 |
| 6 | МН 55 | 50,0 | 125 120,00 |
| 7 | МН 75 | 64,4 | 154 930,00 |
| 8 | МН 95 | 84,0 | 188 420,00 |
| Газовые воздухонагреватели серии МV |
| 9 | MV 28 | 25,5 | 111 410,00 |
| 10 | MV 35 | 31,5 | 120 890,00 |
| 11 | MV 55 | 50,0 | 152 990,00 |
| 12 | MV 75 | 64,4 | 181 980,00 |
| 13 | MV 95 | 84,0 | 219 790,00 |
| Газовые воздухонагреватели серии МC |
| 14 | MC 21 | 19,5 | 135 520,00 |
| 15 | MC 28 | 25,5 | 138 550,00 |
| 16 | MC 35 | 31,5 | 152 720,00 |
| 17 | MC 45 | 40,5 | 167 350,00 |
| 18 | MC 55 | 50,0 | 184 920,00 |
| 19 | MC 75 | 64,4 | 229 450,00 |
| Газовые тепловые завесы серии МRA |
| 20 | MRA 16 | 14,6 | 176 820,00 |
| 21 | MRA 36 | 32,8 | 201 300,00 |
| 22 | MRA 45 | 40,5 | 226 410,00 |
| Блоки управления |
| 23 | Блок управления ТМ1 |  | 4 230,00 |
| 24 | Блок управления ТМ2 |  | 17 110,00 |
| 25 | Блок управления ТМ2 |  | 24 200,00 |

Гибкая система скидок до 10%  в зависимости от объемов .